PERMIS DE FEU

Travaux par points chauds : trame établie d'après la brochure INRS ED 6030

## 1. Travaux

Description des travaux et mode opératoire de référence : ........................................................................

Lieu précis d'intervention : ........................................................................

Début (date et heure) : ........................................................................

Fin (date et heure) ou durée maximale de validité : ........................................................................

Entreprise intervenante : ........................................................................

Opérateurs autorisés : ........................................................................

Référence du plan de prévention ou du PPSPS : ........................................................................

Validité limitée dans le temps. Nouvelle validation chaque jour si les travaux durent plus d'une journée, et à chaque changement de poste.

## 2. Type de travaux et matériels

☐  Soudage

☐  Découpage, tronçonnage

☐  Meulage, ébarbage

☐  Étanchéité au chalumeau (bitume)

Matériels utilisés (poste à souder, chalumeau, disqueuse...) : ........................................................................

## 3. Risques particuliers du lieu

Produits, stockages ou procédés présents à proximité : ........................................................................

☐  Zone à atmosphère explosive (ATEX) à proximité

Documents associés (autorisation de travail, certificat de dégazage...) : ........................................................................

## 4. Mise en sécurité avant les travaux

| Mesure | À faire | Qui | Fait le |
| --- | --- | --- | --- |

| Éloignement des combustibles à au moins 10 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Colmatage des ouvertures dans un rayon de 10 m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Protection par bâches ignifugées ou écrans |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Consignation, vidange, dégazage si nécessaire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Contrôle d'atmosphère, ventilation |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Extincteurs en place (au minimum un 9 l à eau et un adapté au risque) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Balisage de la zone |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

## 5. Surveillance

Surveillant de sécurité pendant les travaux (nom, visa) : ........................................................................

Surveillance après l'arrêt des travaux : de ...... h à ...... h (nom, visa) : ........................................................................

L'INRS recommande une surveillance d'au moins 2 heures après l'arrêt des travaux, et d'arrêter les travaux au moins 2 heures avant la fermeture du site si cette surveillance ne peut pas être maintenue.

## 6. Alerte

Numéro d'appel interne et moyen d'alerte : ........................................................................

Sapeurs-pompiers : 18 ou 112 : ........................................................................

## 7. Validation

| Fonction | Nom | Date et heure | Signature |
| --- | --- | --- | --- |

| Responsable des travaux (entreprise utilisatrice) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Chargé de sécurité (entreprise utilisatrice) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Responsable d'intervention (entreprise intervenante) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Employeur ou son représentant |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Chaque signataire garde une copie. L'INRS recommande de conserver le permis de feu 5 ans.

Modèle proposé par monppsps.fr. À adapter à chaque opération ; il ne remplace pas la lecture des textes.